### По результатам проверки Мосжилинспекции были оформлены протоколы об административном правонарушении

19.11.2018

Жилищной инспекцией по Восточному административному округу в рамках рассмотрения обращения жителя дома 4А по Старослободскому переулку (район Сокольники, управляющая организация ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники»), поступившего на портал «Наш город», о неудовлетворительном состоянии напольной плитки на 8, 9 этажах лестничной клетки подъезда 1 было установлено, что плитка на полу разбита, имеет сколы, трещины.

Согласно п.3.2.1, 4.8.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, содержание лестничных клеток включает в себя техническое обслуживание, в том числе текущий ремонт конструктивных элементов. Трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях следует устранять по мере появления и не допускать дальнейшего разрушения.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Статья 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений».

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями в отношении ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники» и его руководителя оформлены протоколы об административном правонарушении. Сумма вынесенного штрафа составила 40 тыс. руб. на ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники» и 4 тыс. руб. на руководителя ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники».

ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники» выполнены работы по полной замене напольной плитки на 8, 9 этажах лестничной клетки подъезда 1. Нарушения устранены.

Адрес страницы: http://sokolniki.mos.ru/utilities-and-landscaping/inform/detail/7707196.html

Управа района Сокольники города Москвы