По результатам проверки Мосжилинспекции входная дверь подъезда была заменена
22.11.2018
В Жилищную инспекцию по Восточному административному округу  поступило обращение жителя дома 30, корпус 1 по 13-й Парковой улице (район Северное Измайлово, управляющая организация ООО «ЕДС-Восток») по вопросу неисправного состояния окрасочного слоя двери входа в подъезд 2. В ходе осмотра, проведенного Инспекцией, данный факт был подтвержден.
 
Согласно п.4.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние дверей. Согласно п.4.7.2 к неисправностям дверей, требующим устранения, относятся, в том числе, отслоение и разрушение окраски дверных полотен.
После выхода Инспекции, было принято решение в рамках капитального ремонта, проводимого в доме 30, корпус 1 по 13-й Парковой улице в настоящее время, выполнить замену входной двери подъезда 2. Управляющая организация ООО «ЕДС-Восток» отчиталась о выполнении работ, предоставила акт о замене двери с подписью члена инициативной группы жителей и подтверждающий фотоматериал.
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